
询价文件

项目名称：张芝山镇泵站（闸）管理服务项目
采    购  人:张芝山镇人民政府    

日        期: 2026年2月4日 
第一部分 询价采购公告
项目概况

张芝山镇泵站（闸）管理服务项目的潜在供应商应在南通苏锡通科技产业园区网站获取采购文件，并于2026年2月12日9点30分（北京时间）提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：张芝山镇泵站（闸）管理服务项目
采购方式：询价

预算金额：4.5万元

最高限价：最高限价为人民币45000元，报价超过最高限价的为无效响应。
采购需求：详见项目需求。

合同履行期限：一年，自签订合同之日起。年度考核评为优秀的（得分90分及以上），经甲方同意合同可延期一年，但累计服务期限不超过二年。

本项目不接受联合体。

二、采购内容：

1.服务范围：朝阳竖河南泵站，张芝山竖河北泵站，张芝山竖河南泵闸，朝阳竖河（中）排水涵，朝阳竖河南闸。

2.服务内容：泵站（闸）管理内容主要为泵站开关机、水泵保养、抽水过程中对进水口垃圾水草打捞、泵站区域保洁等日常维护。

2.1根据镇政府水利管理人员指令，定期开关泵、闸、涵洞

2.2日常维护内容包括但不限于:

(1)泵类等主设备定期润滑、清理，满足使用;

(2)泵房管路设备接口检查;

(3)泵类主设备盘车检查噪音检查及联轴器检查;

(4)电器柜定期除尘;

(5)电器柜各接头检查及紧定;柜面各仪表正常检查;

(6)电器柜控制运行功能检查;缺水保护等检查;

(7)泵房照明检查;

3.维护管理职责

本项目要求严格按泵站、闸设备操作规程、安全操作规程进行操作，确保泵站（闸）的正常运转，并保证人身安全。在日常生产活动中遵守中国法律法规的规定，充分考虑环境影响，安全平稳运行项目设施，保证工人、公众及环境的安全，维护生态环境。

项目维护管理服务商应拟定年度生产计划，负责泵站内全部设施日常运行管理，针对生产运行过程中存在问题，及时提出改进意见和建议。确保全部设施生产正常运行，加强设备、仪表的管理工作，制订和执行检修计划；掌握配件使用情况，保证按一定比例对各种常用配件的备件储备，以满足及时维修及更换的需要。

对上岗人员进行安全教育、技术培训，并督促执行各项制度得到执行。检查各泵站设施的巡检、记录及安全情况。督促各岗位及时安全完成管理工作，保证安全生产正常进行。对设备、设施进行巡检，发现故障及时报告。组织安排泵站范围内的清洁卫生工作。在整个运营期内，项目服务商将保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。

4.特别提醒：因活水调度需要，招标范围中的泵（闸）需每天开、关，需有泵站操作经验的操作工常年在岗，汛期（5-10月）经常需要夜间来操作泵站和闸门开关，中标单位一旦中标必须24小时随叫随到，介意者勿投。
二、申请人的资格要求：

1.供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任能力的企业；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有泵站管护经验，有履行合同所必需的设备和专业技术能力，管护人员需懂电工操作知识；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件（按后附格式）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件（按后附格式）；

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

三、获取采购文件

1、时间： 2026年2月5日至 2026年2月12日9点30分止

2、地点：供应商直接从南通苏锡通科技产业园区网站自行下载询价文件等招标资料。
3、方式：自行下载
四、响应文件提交

1、截止时间：2026年2月12日9点30分时（北京时间），逾期送达将作无效响应处理。
2、开标地点：南通市通州区张芝山镇张江路8号张芝山镇政府220室
3、递交方式：本项目纸质投标文件：①资格审查文件（一正二副，可一并密封）、②商务报价响应文件（一正二副，可一并密封）。
五、开启

时间：2026年2月12日9点30分（北京时间）
地点：南通市通州区张芝山镇张江路8号张芝山镇政府220室
六、公告期限

自本公告发布之日起7日。

七、成交原则、方式

符合采购需求且报价最低；

成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

采购需求：详见询价文件附件。

成交方式：按项目成交，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价最低的确定为中标单位。

八、成交结果通知

乙方应在收到《成交通知书》的15天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

九、其他补充事宜

1、招标公告系询价文件的组成部分，与询价文件具有同等法律效力。

2、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目询价文件其它部分的询问请向询价文件制作人或评审经办人提出；有关本次询价的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注“南通苏锡通科技产业园区网站”发布的信息更正公告。

3、拒绝以下询价供应商参与投标：

供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：张芝山镇人民政府
地    址：南通市通州区张芝山镇张江路8号
联系方式：赵先生13912430961　　
第二部分  投标须知
一、询价文件由采购人解释。

1.供应商在网上下载询价文件后，应仔细阅读询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在提交首次响应文件截止时间2个工作日前向采购人提出。未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在询价结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据，所有质疑必须符合财政部94号令第十二条的要求。

2.投标人应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照询价文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、询价文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的询价文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。

3.采购人对询价文件的澄清、修改将构成询价文件的一部分，对投标人具有约束力。

4.投标人由于对询价文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.采购人或采购部门视情组织答疑会。

三、投标报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.开标一览表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。
3.投标供应商应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

4.采购人对投标供应商资格性、符合性审查，对未通过审查的投标人告知原因，采购人当众解密价格标进行唱标，价格最低的投标人为乙方。

四、询价响应文件的编制及装订

1.询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

五、询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备叁份完整的询价响应文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、 “第二册“商务报价响应文件”以及项目名称。

3.供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

六、询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，加盖单位公章或骑缝签字。

七、未尽事宜由评标委员会决定
八、质疑处理

8.1响应供应商认为询价文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七日内，以书面形式向采购人提出质疑。　
上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的询价文件提出质疑的，为收到询价文件之日或者询价文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

8.2质疑必须由响应供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件（纸质书面方式）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

8.3未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

8.4以下情形的质疑不予受理
8.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

8.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。

8.4.3 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

8.4.4供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

8.5质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

注明：具体格式及要求，详见本询价文件后附资料。
8.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

8.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

8.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在收到参加响应供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

8.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

注明：本询价文件要求所有响应供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

未尽事宜由评标委员会决定。

项目需求

1.服务范围：朝阳竖河南泵站，张芝山竖河北泵站，张芝山竖河南泵闸，朝阳竖河（中）排水涵，朝阳竖河南闸。

2.服务内容：泵站（闸）管理内容主要为泵站开关机、水泵保养、抽水过程中对进水口垃圾水草打捞、泵站区域保洁等日常维护。

2.1根据镇政府水利管理人员指令，定期开关泵、闸、涵洞

2.2日常维护内容包括但不限于:

(1)泵类等主设备定期润滑、清理，满足使用;

(2)泵房管路设备接口检查;

(3)泵类主设备盘车检查噪音检查及联轴器检查;

(4)电器柜定期除尘;

(5)电器柜各接头检查及紧定;柜面各仪表正常检查;

(6)电器柜控制运行功能检查;缺水保护等检查;

(7)泵房照明检查;

3.维护管理职责

本项目要求严格按泵站、闸设备操作规程、安全操作规程进行操作，确保泵站（闸）的正常运转，并保证人身安全。在日常生产活动中遵守中国法律法规的规定，充分考虑环境影响，安全平稳运行项目设施，保证工人、公众及环境的安全，维护生态环境。

项目维护管理服务商应拟定年度生产计划，负责泵站内全部设施日常运行管理，针对生产运行过程中存在问题，及时提出改进意见和建议。确保全部设施生产正常运行，加强设备、仪表的管理工作，制订和执行检修计划；掌握配件使用情况，保证按一定比例对各种常用配件的备件储备，以满足及时维修及更换的需要。

对上岗人员进行安全教育、技术培训，并督促执行各项制度得到执行。检查各泵站设施的巡检、记录及安全情况。督促各岗位及时安全完成管理工作，保证安全生产正常进行。对设备、设施进行巡检，发现故障及时报告。组织安排泵站范围内的清洁卫生工作。在整个运营期内，项目服务商将保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。

4.特别提醒：因活水调度需要，招标范围中的泵（闸）需每天开、关，需有泵站操作经验的操作工常年在岗，汛期（5-10月）经常需要夜间来操作泵站和闸门开关，中标单位一旦中标必须24小时随叫随到，介意者勿投。
5.合同履行期限：

一年，自签订合同之日起。年度考核评为优秀的（得分90分及以上），经甲方同意合同可延期一年，但累计服务期限不超过二年。

6.付款方式：

付款方式：运营管理费用从合同签订之日起计算，并依照本合同确定的每个月考核，每半年支付一次。上半年考核合格支付合同价的50%，下半年考核合格支付尾款。

7.履约保证金：

（1）本项目成交后的履约保证金为中标价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函、银行转账等形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。     

（2）成交供应商全部履约合同义务，在合同期满后，采购人一次性退还履约保证金；    

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：     

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

第四部分  合同条款及格式
张芝山镇泵站（闸）管理服务合同

甲方：  张芝山镇人民政府          
乙方：                            
依据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，现就有关事项达成如下合同，双方同意严格执行本合同规定的所有条款。
第一条 服务范围及内容
1、服务范围：朝阳竖河南泵站，张芝山竖河北泵站，张芝山竖河南泵闸，朝阳竖河（中）排水涵，朝阳竖河南闸。
2、服务内容及要求：
泵站（闸）管理内容主要为泵站开关机、抽水过程中对进水口垃圾水草打捞、泵站区域保洁等日常维护。
2.1根据镇政府水利管理人员指令，定期开关泵、闸、涵洞
2.2日常维护内容包括但不限于:
(1)泵类等主设备定期润滑、清理，满足使用;
(2)泵房管路设备接口检查;
(3)泵类主设备盘车检查噪音检查及联轴器检查;
(4)电器柜定期除尘;
(5)电器柜各接头检查及紧定;柜面各仪表正常检查;
(6)电器柜控制运行功能检查;缺水保护等检查;
(7)泵房照明检查
   3.在实施过程中甲方可能根据具体情况对服务范围、内容作适当调整，乙方须无条件服从，最终以双方确认的服务项目清单作为本合同结算依据，如涉及增加工作量的服务费用另行商定。
第二条 质量要求
1.乙方应配备完成服务项目的相应人员及各项设施，确保具有相应的运营维护管理能力，并接受甲方及有关主管部门对服务质量的监督检查。
2.乙方须编制相应的工作计划和组织实施方案，严格按相关规范操作。
3.建立健全并落实各项运营维护管理制度，保证设施正常运行；建立健全运行管理台账，并做好原始记录和统计报表。 
4.委托管理期间如遇紧急、特殊、极端情况，乙方需向甲方及时报送处理预案，由甲乙双方共同商定方案落实。
第三条 合同金额
1.除本协议另有规定外，每年运营管理费用共计￥           元(大写：            元整  )。
2.本合同价款包管理费以及与之有关的保洁清运费、措施费、人员工资、车辆交通费、福利劳保费、补贴费、各种保险费用、规费和税费等从按采购文件规定完成本项目并经验收合格发生的一切费用。但不包括泵站正常运行时产生的水电费、通信费。
3.原则上服务范围及内容不作更改，若确属特殊原因需要更改的，必须经甲方同意，同时合同总价款在项目有调整时，甲方可根据乙方的实际服务量与约定价格计算确定。若变更的内容在原服务范围中未列明，甲乙双方应协商确定新的服务价格，并及时订立补充协议作为结算依据。
第四条  合同款支付
考核结果直接挂钩合同经费支付。全年度经费以月经费形式发放（合同经费除以12为月经费），具体考核成绩与发放系数如下表：

	月考核分数
	90分及以上
	89分-85分
	84分-80分
	80分以下
	60分以下

	发放系数
	100%
	95%
	85%
	70%
	0


根据月考核成绩，半年安排发放经费。

第六条 项目服务期
本项目服务期为一年（    年    月    日——    年   月    日），年度考核评为优秀的（得分90分及以上），经甲方同意合同可延期一年。
第七条 双方责任
1.甲方应根据本协议约定及时向乙方支付运营管理费。
2.甲方实施监督检查审批方案时不得妨碍乙方正常的生产经营活动。
3.合同生效后若有一方自行解除合同，应承担由此给对方造成的损失并向对方支付合同总价10%的违约金。给对方造成损失的赔偿金及违约金从自行解除合同之日计算十日内付清。
4.乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
4.1所提供的服务质量不合格；
4.2不能按期完成维修工作，并给甲方造成重大影响；
4.3造成运营管理工作严重滞后，无法满足甲方的要求；
4.4乙方违反双方签署合同书的其他主要条款。
5.对于不可抗拒的原因等客观因素造成不能履行合同的，双方根据客观情况协商处理。
6.乙方在各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或工具材料的损坏概由乙方负责。
7.乙方服务期限内，应严格按照《劳动法》的规定用工，签订用工劳务合同，并按规定为工人购买人身意外保险及相关的劳动保险，按时支付劳动工资，承包期间发生的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任的，均由乙方承担。
8.项目设施的权属：在委托运营管理期内，项目设施的所有权以及项目设施场地的土地使用权始终归甲方所有。日常维护、抢修过程中若形成的新旧资产，该资产应归甲方所有。
9.乙方必须按照甲方相关要求对泵站基础设施、设备进行保养。泵站的运行日志、养护记录、维修记录等必须由乙方详实记录并妥善保存，完整移交给甲方。
10.乙方有义务配合甲方做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。
11.因乙方原因未及时完成维修内容，或经乙方重新维修后仍无法达到合同要求的，甲方有权另行委托第三方进行维修，所产生的费用及给甲方造成的损失均由乙方承担，从运营管理费用中列项扣除。
12、因乙方运行管理不到位，对甲方正常生产、社会环境、民生问题造成负面影响，甲方由此而采取应急措施，所产生的费用由乙方承担。
第八条 禁止转包与分包
未经甲方书面同意，乙方维护管理的泵站、闸、涵洞设施的任何工作不得转包或者分包给任意第三方。 
第九条 不可抗力
1.如果有一方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不能预见、不能克服和无法避免的事件，但不包括任何一方的违约或疏忽。不可预见的事件包括，战争、严重火灾、疫情、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。
第十条 合同争议解决 
原则上由双方协商解决，若未能达到一致意见时，可按下列第  (二)  种方式解决：
（一）提交南通仲裁委员会仲裁。
（二）依法向项目所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 其他
1.合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商、谈判，补充协议。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。
3.本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。
4.本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。
5.本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方(公章)：
   乙方(公章)： 
代表人(签字或盖章)：
   代表人(签字或盖章)：
年   月
   日                     年   月
日
附件1
安 全 协 议

为在张芝山镇泵站（闸）管理服务项目合同的实施过程中创造安全、高效的服务环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人张芝山镇人民政府（以下简称“甲方”）与承包人              （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.组织对乙方维修现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行承包合同中的安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、技术人员、管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制，人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方参加工作的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。现场负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.所有机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9.乙方因管理不善以及自身防范措施不力或施工人员责任造成的火灾、交通，人身伤亡等灾害事故。事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担。因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。
10.泵站管理人员必须熟悉泵站操作规程，具备电工专业技能和资格，否则发生一切后果由乙方负责。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同正本一式肆份，合同双方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，服务项目完成后失效。
甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）  
法 定 代 表 人                      法 定 代 表 人
或其授权代理人：                    或其授权代理人：
日期：  年  月  日               日期：   年  月  日
附件2
管理考核表
	
	考核项目
	考核内容
	考核要求
	评分标准
	得分

	1
	基本要求（10分）
	合同基本条款履行情况
	能够履行合同各项条款，无明显违约行为。
	4分
	

	
	
	完成委托方生产任务情况
	能够完成委托方即定生产任务和各项临时生产任务。
	2分
	

	
	
	泵站设备的维护及维修情况
	能定期检查泵站的运行状况，及时发现并妥善处置存在的问题。
	4分
	

	2
	调度管理（40分）
	泵站开关机
	甲方发出开关泵站（涵闸）指令后，在1小时内赶赴现场落实，迟到每次扣5分，不遵从指令每次扣10分
	20分
	

	
	
	值班情况
	汛期或特殊天气，根据甲方指令24小时值班，未落实值班每次扣5分，值班脱岗每次扣2分
	20分
	

	3
	安全生
产管理
（12分）
	安全管理网络
	有健全的安全生产组织机构和管理网络，分工明确，职责明晰，责任到人。
	2分
	

	
	
	安全应急预案
	有成熟的安全应急预案，操作人员熟悉其内容，并能熟练应用。
	2分
	

	
	
	安全责任
	对于事故隐患应采取跟踪制度，直至隐患消失或终止。对于事故隐患必须第一时间及时处置，并妥善处理，控制影响范围，如属人为事故必须按有关规定严肃追究。
	4分
	

	
	
	安全设施投入及使用情况
	每年确保足够的安全投入，确保安全设施有效配置
	2分
	

	
	
	
	职工能够熟练掌握安全设备使用方法
	2分
	

	4
	设备管理（18分）
	设备日常维护保养
	有一套完善的设备日常维护保养制度，定期对设备进行维护，保持设备周围及本体内外清洁，设备铭牌字迹清晰无锈蚀污物。定期对设备进行除锈清污，更换润滑油。操作规范，确保设备完好。
	6分
	

	
	
	设备检修
	能按操作规程定期对设备进行例行检查，合理判断设备运行状态，本着经济可靠的原则适当确定设备检修计划和方案，并及时记录归档。
	4分
	

	
	
	闸阀的维护
	每月检查手动闸阀、电动闸阀，并启闭一次，保持启闭灵活
	4分
	

	
	
	水泵维护
	不常开的水泵（张芝山竖河南泵闸）每月运行一次，试运行时间不得小于5min。
	4分
	

	5
	泵站及闸门设施维护（10分）
	围墙及围栏维护情况
	保持围墙内清洁完整，无明显破损和乱图乱画。围栏应及时除锈保养，尽量避免人为损坏。
	2分
	

	
	
	房屋建筑维护情况
	对泵站房屋等建筑物应每月检查一次
	3分
	

	
	
	构筑物维护及保养情况
	保持泵站房地表平整、清洁无破损。
	2分
	

	
	
	河闸监管情况
	有巡视制度，一般每周不得少于三次，汛期时间每天不少于2次，发现没有按规定巡查一次，一次对于特别地段应加强监护，如发现问题应及时妥善处置。
	3分
	

	6
	文明卫生
（10分）
	总体环境
	泵站整体环境整齐、清洁，无乱堆乱放现象。
	3分
	

	
	
	值班室、变配电室环境卫生状况
	值班室清洁卫生，物品摆放整齐，无私接乱拉现象。变配电室内清洁无灰尘，与工作无关的私人物品不得摆放在工作间内。
	2分
	

	
	
	设备外表卫生情况
	每日擦拭设备表面，保持设备外观清洁，无明显灰尘和油渍。
	1分
	

	
	
	栅渣、浮渣、垃圾清理
	栅渣清理及时，不污染平台。浮渣清理及时，不堵塞水泵。垃圾做到日产日清。每发现一次未清理扣2分
	4分
	

	
	合计
	
	
	
	

	7
	直接扣款项目（涉及扣分的同时扣分）
	不服从委托人调度的
	一次扣200-1000元

	
	
	班前、班中喝酒的
	一次扣200-500元

	
	
	上班人员通讯不畅的
	一次扣50-100元

	
	
	泵站卫生脏、乱、差的
	一次扣50-200元

	
	
	汛期未按甲方要求值班的
	一次扣200-1000元


考核人：
注：招标人保留对合同文本的修改和完善的权利
  第五部分  询价响应文件组成
封面

询价响应文件

资格审查文件/商务报价响应文件
项目名称：

项目编号：
供应商名称：

日期：

附件一：
投标承诺函

张芝山镇人民政府：

依据贵单位张芝山镇泵站（闸）管理服务项目询价采购要求，我方授权         （姓名）         （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、投标文件有效期为开标之日起60日。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果。

6、一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务,保证在招标文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人：        （签字或盖章）  授权代表：       （签字）

                年  月  日
附件二：

法定代表人授权书
张芝山镇人民政府：

兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加         张芝山镇泵站（闸）管理服务项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    

职务：          联系电话：          

身份证号码：                               

单位名称（公章）             法定代表人（签字）
                                  年   月   日  
法定代表人身份证复印件

附件三：

诚信承诺函
张芝山镇人民政府：

我单位参与贵单位组织的张芝山镇泵站（闸）管理服务项目的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向采购单位提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受采购单位和监管部门的处理，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：                        

法定代表人或授权代表（签字）：           

  年    月    日

附件四：

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

张芝山镇人民政府：
我单位                   （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的张芝山镇泵站（闸）管理服务项目，我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）泵站设备养护能力、管护人员具备电工操作能力，履行合同所必需的设备和专业技术能力。

                             承诺人：（公章）

                                           年   月   日

附件五：

无重大违法记录的书面声明
张芝山镇人民政府：

我单位                （供应商名称）郑重声明：

参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中       (在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                 声明人：（公章）

                                      年    月   日
附件六：

张芝山镇泵站（闸）管理服务项目报价单

投标单位：

	项目名称
	最高限价
	投标报价
	备注

	张芝山镇泵站（闸）管理服务项目
	45000元
	       元
	报价包含所有为完成本项目所必须的相关工作的全部费用（含税）


                                          投标响应单位（盖章）：                   

                          法定代表人（授权代表）签名（或印鉴）：

                                                年   月    日



